## Explications
Évaluation des économies d'eau pour la robinetterie
A l'aide de ce tableau vous pourrez calculer :
 la consommations annuelle des robinets avant et après utilisation de dispositif hydroéconomes,
 l'économie d'eau réalisée,
 l'investissement réalisé,
 et le temps d'amortissement.
Pour effectuer les calculs, vous devez remplir les cases vertes à gauche dans la colonne « Données nécessaires ».
Les calculs se feront automatiquement et les résultats apparaitront à droite dans les cases bleues.
Afin de vous aider dans le choix des valeurs à indiquer, notamment pour les consommations d'eau par dispositifs, vous trouverez des valeurs de références dans la troisième feuille de ce document.
Pour plus d'informations n'hésitez pas à consulter le guide des économies d'eau dans les bâtiments et espaces publics.

## Calculs
Évaluation des économies d'eau pour la robinetterie
Données nécessaires : |  |  | Calculs et Résultats
Nombre de robinet considérés :
| 0 | a | Avant :
Consommation d'eau pour l'ensemble des robinets par an:
|  |  | Xavant= | 0 | x | 0 | x | 0 | V/1000x | 0
|  |  |  | b |  | c |  | f |  | (d*e)
Nombre d'usagers : | 0 | b | Xavant= | 0 | m3/an
Nombre de jours d'ouverture du bâtiment (par an) |  |  | Coût annuel de l'eau pour les robinets :
| 0 | c | Yavant= | 0 | x | 0
|  |  |  | h |  | Xavant
|  |  | Yavant= | 0 | €/an
Nombre d'utilisation des robinets par jour
| 0 | d
Après :
Temps d'utilisation à chaque usage (en minute) |  |  | Consommation d'eau pour l'ensemble des robinets par an:
| 0 | e | Xaprès= | 0 | x | 0 | x | 0 | V/1000x | 0
|  |  |  | b |  | c |  | g |  | (d*e)
Avant :
Consommation d'eau à chaque utilisation (en litre par minute) |  |  | Xaprès= | 0 | m3/an
| 0 | f
Après : |  |  | Coût annuel de l'eau pour les robinets :
Consommation d'eau à chaque utilisation (en litre par minute) |  |  | Yaprès= | 0 | x | 0
| 0 | g |  | h |  | Xaprés
|  |  | Yaprès= | 0 | €/an
Prix du m3 d'eau dans votre ville :
| 0 | h | Economie d'eau réalisée annuellement :
|  |  | E = | 0 | - | 0
|  |  |  | Yavant |  | Yaprès
Coût d'achat de chaque dispositif :
| 0 | i | E = | 0 | €/an
Coût des travaux d'installation si il y en a: |  |  | Investissement réalisé :
| 0 | j | I = | 0 | x | 0 | + | 0
|  |  |  | i |  | a |  | j
|  |  | I = | 0 | €
Temps d'amortissement :
|  |  | T = | 0 | / | 0
|  |  |  | I |  | E
|  |  | T = | #DIV/0! | Ans

## Valeurs de référence
Type de robinet | Prix | Consommation d’eau l/min
Robinet normal | A partir de 10 € | Jusqu’à 30
Mitigeur | 25-75 € | 6
Robinet thermostatique | A partir de 100 € | 6
Robinet à fermeture automatique | 55 à 200 € | 6
Robinet à infra rouge | 600 | 6
Limiteur de pression | 50-75 € | De 1,7 à 15
Limiteur de débit | 5-8 € | 6-12
Mousseur | 5-10 € | 6-9