## Explications
Évaluation des économies d'eau pour les toilettes
A l'aide de ce tableau vous pourrez calculer :
 la consommations des toilettes,
 l'économie d'eau réalisée en utilisant une double chasse,
 l'investissement réalisé,
 et le temps d'amortissement.
Pour effectuer les calculs, vous devez remplir les cases vertes à gauche dans la colonne « Données nécessaires ».
Les calculs se feront automatiquement et les résultats apparaitront à droite dans les cases bleues.
Afin de vous aider dans le choix des valeurs à indiquer, notamment pour les consommations d'eau par dispositifs, vous trouverez des valeurs de références dans la troisième feuille de ce document.
Pour plus d'informations n'hésitez pas à consulter le guide des économies d'eau dans les bâtiments et espaces publics.

## Calculs
Évaluation des économies d'eau pour les toilettes
Données nécessaires : |  |  | Calculs et Résultats
Nombre de toilettes considérées :
| 0 | a | Avant :
Consommation d'eau pour l'ensemble des toilettes par an:
|  |  | Xavant= |  | 0 | x | 0 | x | 0 | /1000x | 0
[5 empty] | b |  | c |  | f |  | (d+e)
Nombre d'usager : | 0 | b | Xavant= |  | 0 | m3/an
Nombre de jours d'ouverture du bâtiment (par an) |  |  | Coût annuel de l'eau pour les toilettes :
| 0 | c | Yavant= |  | 0 | x | 0
[5 empty] | i |  | Xavant
|  |  | Yavant= |  | 0 | €/an
Nombre d'utilisation des toilettes par jour et par usager (pour la grosse commission)
| 0 | d
Après :
Nombre d'utilisation des toilettes par jour et par usager (pour la petite commission) |  |  | Consommation d'eau pour l'ensemble des toilettes par an:
| 0 | e | Xaprès= |  | 0 | x | 0 | x | 0 | /1000x | 0
[5 empty] | b |  | c |  | g |  | d
|  |  |  | + | 0 | x | 0 | x | 0 | /1000x | 0
Avant : |  |  |  |  | b |  | c |  | h |  | e
Consommation d'eau à chaque utilisation (capacité du réservoir) |  |  | Xaprès= |  | 0 | m3/an
| 0 | f
Après : |  |  | Coût annuel de l'eau pour les toilettes :
Consommation d'eau à chaque utilisation (pour la chasse complète) |  |  | Yaprès= |  | 0 | x | 0
| 0 | g |  |  | i |  | Xaprès
|  |  | Yaprès= |  | 0 | €/an
Consommation d'eau à chaque utilisation (pour la chasse partielle)
| 0 | h | Économie d'eau réalisée annuellement :
|  |  | E = |  | 0 | - | 0
(uniquement si installation de double-chasse) |  |  |  |  | Yavant |  | Yaprès
Prix du m3 d'eau dans votre ville : |  |  | E = |  | 0 | €/an
| 0 | i
Investissement réalisée :
Coût d'achat de chaque dispositif : |  |  | I = |  | 0 | x | 0 | + | 0
| 0 | j |  |  | j |  | a |  | k
|  |  | I = |  | 0 | €
Coût des travaux d'installation si il y en a: |  |  | Temps d'amortissement :
| 0 | k | T = |  | 0 | / | 0
[5 empty] | I |  | E
|  |  | T = |  | #DIV/0! | Ans

## Valeurs de référence
Type de toilette | Prix | Consommation d’eau (m3/pers/an)
Réservoir 12 l | 200 | 26
Réservoir 6 l | 250 | 13
Réservoir 6 l à double touche | 300-500 € | 6
Réservoir 2,5 à 4 l avec accélérateur de débit pour l’évacuation | 300 € + 150 € pour le booster | 6
Urinoir normal | 165 | 5,5
Urinoir sans eau par filtration dans une cartouche | 350 € +52 € pour la cartouche qui se change toutes les 7000 utilisations | 0
Toilettes sèches (ou toilettes écologiques) | 600 € pour un petit modèle 100 à 2000 € pour un modèle avec un grand réservoir sous la cuvette | 1 (nettoyage)